## Sheet1
浙江工商大学食品环境化学生物工程类实验室安全检查表
实验室（中心）名称: |  | 责任人：
地点（含楼名及房间号）： 自查日期：
序号 | 分 类 | 重点检查内容 | 检查结果 （填写是或否）
1 | 制度建设 | 安全规章制度、操作规程等是否齐全、上墙？
实验室安全责任制是否健全？
实验室门口是否有责任人挂牌？
常用报警电话号码是否在各实验室房间公示？
实验室及有关库房、办公室的钥匙管理是否有相应制度及落实情况？
2 | 安全责任体系 | 是否建立了学院、实验室的两级责任体系？
实验室是否根据自身的性质，制定各类安全事故紧急处置方案或预案（化学、生物、辐射）？
是否在相关部门协助指导下不定期地开展安全事故预防安全事故预防演习活动？
是否定期对本室工作人员进行安全教育？
3 | 安全检查台账 | 实验室是否建立安全检查台账、记录问题及整改完成情况？
是否严格执行实验室人员上下班安全检查制度？
是否组织假期前后实验室安全检查，并形成记录？
4 | 卫生环境 | 卫生状况是否良好？
是否有该报废（或废弃）处理的物品没有及时清理现象（如纸板箱、废电脑、破损仪器、破损家具等）？
实验室内有无停放电动车、自行车等现象？
实验室内是否有烧煮食物、用餐现象？
实验室内是否有堆放私人物品现象？
是否有在实验室睡觉过夜现象？
5 | 消防安全 | 消防器材配置是否合理？
消防通道是否通畅？
是否有堵塞消防通道和在公共通道中堆放仪器、物品等现象？
化学实验室是否存在未经批准使用明火电炉现象？
6 | 电气安全 | 是否有电路容量不适用高功率的设备现象？
是否有乱拉乱接电线、使用花线、使用木质配电板现象？
是否有电线老化现象？
是否有多个大功率仪器使用一个接线板的现象？
是否存在仪器使用完后，未及时关闭电源的现象？
是否存在接线板直接放在地面的现象？
7 | 烘箱、电阻炉 | 是否超期服役？
烘箱、干燥箱等附近是否有气体钢瓶、易燃易爆化学品等?
是否有影响烘箱、干燥箱等散热的现象（如在其周围堆放杂物）?
是否存在使用干燥箱进行烘烤时，无人值守现象？
8 | 防盗安全 | 门窗是否安全?
是否存在门开着但无人值守的现象?
剧毒品、病原微生物、放射源等存放点是否有防盗和监控设施？
9 | 化学试剂存放 | 存放地点是否安全?
酸缸与碱缸的安全（是否有标识？放置位置合理安全？加盖？）；
是否存在大桶试剂堆放？
是否存在大量化学药品、有机溶剂混放？
是否存在标签不明的化学试剂？
是否存在试剂瓶盖打开放置的现象？
10 | 剧毒品与危险化学品管理 | 是否执行“五双”管理制度（双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁保管）？
学生在使用危险物品时，是否由教师详细指导，并采取必要的安全防护措施，做好详细的使用记录？
危险化学品是否指定专人保管，存放器应有正确的标示标志，存放地点是否符合安全要求？
性质互相抵触或灭火方法不同的危险化学品是否存放在一起？
遇木材着火的物品（如过氯酸等）是否直接放在木架上？
对储存的危险化学品是否定期检查，防止变质、自燃或自爆事故？
危险品入仓库是否在库外验收，不同危险品是否混放，库房管理人员做好详细的领用记录？
是否存在没有学院分管领导的批文，就发放剧毒物品和易制毒化学品？
11 | 三废排放 | 是否配备了实验废弃物分类容器？
实验废弃物收纳容器是否有明显标识标记？
是否存在实验废弃物和生活垃圾混放的现象？
实验废弃物处置是否有专门行业渠道？
是否发现向下水道倾倒废旧化学试剂等的现象？
是否存在在实验室门外堆放实验室废弃物的现象？
是否存在随意排放有毒有害气体？是否有气体吸收装置？
12 | 冰箱安全 | 贮存化学试剂的机械有霜冰箱是否防爆改造？
机械冰箱是否贮存化学试剂？
是否有过期没有报废的冰箱？
是否存在影响冰箱散热的现象（如在冰箱周围堆放杂物现象）？
是否存在在冰箱放置食品的现象？
13 | 压力容器管理 | 是否存放残余废气钢瓶？
是否存在气体钢瓶未固定的现象？
是否存在危险气体钢瓶混放（主要指可燃性气体与氧气等助燃气体混放）的现象？
是否存在危险气体钢瓶存放点通风不够的现象？
是否存在大量气体钢瓶堆放的现象？
是否存在忘关安全阀现象？
是否有相应的气体标识？
存放在独立气体钢瓶室的钢瓶连接时是否规范？
是否对气体连接管路进行检漏？
独立的气体钢瓶室是否有专人管理？
高压灭菌锅等压力容器是否按规范要求操作使用？
高压灭菌锅等压力容器是否有专人管理和定期检验？
高压灭菌锅等压力容器是否有安全的固定使用场地？
14 | 生物安全 | 是否有相应操作规程?是否按规定实验?
是否将实验废弃物进行分类处置？
有害微生物实验室是否安全（包括采购、保存、实验、废弃物处置等方面）？
有毒有害生物实验废弃物是否经高温高压灭菌？
15 | 放射性安全 | 是否有操作规程?
储存地点和内容是否安全，符合相关规定?
操作人员是否有上岗证?
在从事放射性实验场所是否有安全警示标识及安全警戒线?
从事放射性工作的人员是否佩带个人剂量计？
放射性废弃物是否有专门的存放容器和处置方案？
16 | 用水安全 | 下水道畅通，是否存在下水道堵塞现象？
化学冷却冷凝系统的橡胶管是否老化或连接不够牢固？
是否存在自来水开着，无人值守现象？
是否存在水龙头、水管、皮管老化破损现象？
17 | 机械与特种设备安全 | 操作规程、设备是否正常?
有无机械及特种设备的安全警示标识？
18 | 学生安全管理 | 学生首次进入实验室人员是否经过必要的安全知识教育与培训？
实验室人员是否对学生试验中不安全行为进行及时警示？
指导教师和管理人员是否经常与学生交流安全知识经验？
19 | 日常安全管理 | 实验（化学反应、电火加热）过程中，是否有人值守；高危实验是否单独操作？
是否注意电烙铁、电吹风、水冷却系统等的安全使用？
空调、饮水机、计算机等是否开机过夜？
配置的防火、防爆、防水浸等基本设备设施是否完好可用？
离开实验室时，是否关闭水源、电源、气源，以防意外？
学院（部门）自查存在问题汇总与处置意见
注：自查学院（部门）经检查后，确认不存在相对应项（分类、重点检查内容），请在检查结果栏以划斜线“﹨”来表示。
实验室主任签字： 学院（部门）负责人签字：